ООО «ТРАНС-КТП»

Адрес:

308017, Белгородская область,

г. Белгород, улица Сумская, дом 68а

ИНН: 3123344092 / КПП: 312301001

БИК 041403633 ОГРН 1143123008170

Телефон: 8-800-707-26-18 | Сайт: www.tr-ktp.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КТП мощностью 25-2500кВА,

напряжением 6(10)/0,4 кВ

| Сведения о заказчике: |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: |  |
| Представитель заказчика: Ф.И.О. |  |
| Должность: |  | Тел/Факс |  |

Нужное подчеркнуть!

| Структура условного обозначения |  |
| --- | --- |
| Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С) |  |
|  | Мачтовая (КТП/М) |  |
|  | Киосковая тупиковая (КТП/Т) |  |
|  | Киосковая проходная (КТП/П) |  |
|  | Тупиковая одноблочная мощностью до 250 кВА (2КТП/Т) |  |
|  | Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т) |  |
|  | Проходная двух или трехблочная (КТП/П) |  |
|  | Тупиковая утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП) |  |
|  | Проходная утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП) |  |
| Количество трансформаторов | один два |
| Тип трансформатора | ТМ ТМГ ТСЛ ТСЛЗ |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | У / Ун-0 Д / Ун-11 |
| Исполнение КТП | проходная тупиковая |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ | 6 10 |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН | ВНА; РВЗ; BB/TEL (вакуумный выключатель); РЛНД; НЕТ |
| Секционирование по стороне ВН | да нет |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН | РВО ОПН нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух кабель |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА Другое ___________________ |
|  | исполнение | стационарный выкатной |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН | РПС | ВА | RBK ARS | QEZ | Moeller | legrand | schneider | ABB |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 | Да |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») | Указать!! |
| Уличное освещение | да нет |
| Учет энергии Р1 на уличн. освещ. | да нет |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |
| Цвет КТП. (Типовой цвет RAL 7044 Светло-серый) | Указать!! |
| Наличие АВР | да нет |
| Наличие разрядников, РУНН | РВН ОПН нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН по РУНН нет |
| Приборы контроля напряжения и тока | на вводе НН на отходящих линиях Нет. |
| Дополнительные требования | шины изготовить алюминием |

Заказчик: