ООО «ТРАНС-КТП»

Адрес:

308017, Белгородская область,

г. Белгород, улица Сумская, дом 68а

ИНН: 3123344092 / КПП: 312301001

БИК 041403633 ОГРН 1143123008170

Телефон: 8-800-707-26-18 | Сайт: www.tr-ktp.ru

Опросный лист для заказа комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа

мощностью 25-630кВа тупикового или проходного исполнения

| Мощность | кВа |  | Тип ввода (воздух, кабель) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | кВ |  | Тип отходящих линий (воздух, кабель) |  |
| Исполнение (проходная, тупиковая) |  |  | Фидер уличного освещения (да, нет) |  |
| Количество заказываемых КТП | шт. |  |  |  |
| Вопросы изготовителя | Указания | Ответы заказчика | Схема однолинейная |
| Для проходных КТП | Вводной аппарат | ВНА 10/630 РВЗ 10/630 Нет | Л1 | Л2 |  |
| ОПН (РВО) | Указать тип |  |  |
| Аппарат на вводе трансформатора | ВНА 10/630 РВЗ 10/630 Нет |  |  |
| Предохранители | Номинал, А Нет |  |  |
| Силовой трансформатор | Указать тип и марку ТМ, ТМГ, ТМГА, … |  |  |
| Ввод РУНН | Разъединитель | РБ-2, РБ-4, ВР-32, РЕ-19 Нет |  |  |
|  | Автоматический выключатель | Указать тип и ном. ток, Нет |  |  |
|  | Предохранители | Указать номинал, А Нет |  |  |
|  | Разрядники | РВН 0,5 (да, нет) |  |  |
| Учет | Трансформаторы тока | Указать номинал, ___/5 Нет |  |  |
|  | Счетчик | Указать тип, Нет |  |  |
| Дополнительные требования |  |
| Исполнитель | Заказчик | № фидера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Тип ком. аппарата |  |
|  |  | Предохранители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нулевая защита |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вывод: В-воздух К-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные требования |  |

Заказчик ________________________________________________        М.П.

(подпись,  расшифровка  подписи)